## Conoscenze
Check List Conoscenze e supporti didattici disponibili
Installatore di Impianti geotermici a Pompa di calore a bassa entalpia
Conoscenze di Base (CBeT) e Conoscenze specialistiche (CSS)
CONOSCENZE/ABILITÀ | Grado di Conoscenza | Inserito in programma | Verifica | LEARNING OUTCOME | LEARNING CONTENTS
Id. | 0-100% | si/no/in parte | OK/RIP |  | Corsi e-learning ed audiovisivi BRICKS, corsi e-learning ENEA | Approfondimenti
CBeT1 |  |  |  | Conosce i concetti di energia, calore, potenza, temperatura, calore specifico, | Fondamenti di fisica tecnica per impianti termici: Modulo 1: Grandezze fisiche e unità di misura Modulo 6: Calore specifico
|  |  |  | Conosce i meccanismi di trasmissione del calore, e i sistemi e le apparecchiature che utilizzano la trasmissione del calore per il condizionamento | • Corso e-learning Bricks: Impiantistica efficiente a servizio degli edifici Modulo 1 Usi razionali dell'energia e impiantistica dell’edificio Modulo 3 Gli impianti termici per il condizionamento invernale ed estivo Coso e-learning ENEA: Fondamenti di fisica tecnica per impianti termici: Modulo 10: Trasferimento del calore
|  |  |  | Conosce i meccanismi e i parametri che determinano il confort di un ambiente abitato | • Corso e-learning BRICKS: Impiantistica efficiente a servizio degli edifici Modulo 3: Confort degli ambienti
CBeT2 |  |  |  | Conosce i concetti di tensione e corrente elettrica | Corso ENEA e-learn: Elettrotecnica - elementi di base: Modulo1: principi di base dell'elettrotecnica
Conosce la differenza tra sistema monofase e sistema trifase
Conosce i materiali conduttori ed isolanti
CBeT3 |  |  |  | Conosce la pericolosità e gli effetti delle correnti elettriche sul corpo umano | Corso ENEA e-learn: Corso Base di impiantistica elettrica: Modulo 1 Corrente elettrica e corpo umano
|  |  |  | Conosce i più comuni dispositivi di protezione di un impianto elettrico | Corso ENEA e-learn: Corso Base di impiantistica elettrica Modulo 2 Dispositivi di protezione
|  |  |  | Sarà in grado di identificare i principali componenti dell’impianto di terra | Corso ENEA e-learn: Corso Base di impiantistica elettrica Modulo 3: L'impianto di terra
CBeT4 |  |  |  | Ha una conoscenza aggiornata della normativa europea e nazionale nel settore dell’efficienza energetica | Corso E-Learning BRICKS: Efficienza energetica dell'involucro edilizio Modulo 2: Legislazione europea ed italiana sull’efficienza energetica in edilizia civile
Sa spiegare il concetto di "classe energetica" di un edificio e conosce la classificazione energetica degli edifici
|  |  |  | Conosce i principi di base per una progettazione ottimizzata dal punto di vista energetico del sistema edificio-impianto | Corso E-Learning BRICKS: Efficienza energetica dell'involucro edilizio Modulo 6: Efficienza energetica dell’edificio Modulo 7: La progettazione dell'involucro edilizio Corso e-learning ENEA Referente per l'energia 09. Efficienza energetica negli edifici (Edizione 2015) – Modulo 3: D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e D.Lgs. 115/08 Modulo 10: La certificazione energetica: linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
CBeT6 |  |  |  | Sa collaborare e concordare modus operandi e specifiche operative di dettaglio con gli altri soggetti coinvolti, in cantiere, nella realizzazione delle opere di prossimità a quelle di propria competenza | Corso BRICKS: Efficienza energetica nell'involucro edilizio - Modulo 3: Il processo di costruzione di un edificio Lezione 3.7 I ruoli e le figure incaricate dal committente - Lezione 3.8 I ruoli e le figure incaricate dall'Appaltatore
CBeT7 |  |  |  | Sa distinguere tra sistema e sottosistema, se il sistema è rappresentato da un cantiere edile, sa individuare quali sono i suoi sottosistemi | Corso per formatore (ISNOVA)
|  |  |  | Nell'ottimizzazione di un sistema complesso, sa immaginare quali possono essere i limiti di un approccio per parti | Corso per formatore (ISNOVA)
|  |  |  | In un’ottica di ottimizzazione del processo produttivo, sa spiegare come una diversa allocazione delle risorse (manodopera, macchinari e materie prime disponibili) influisce sui tempi di realizzazione e sui costi | Corso per formatore (ISNOVA)
CBeT8 |  |  |  | Conosce le procedure per l'allestimento del cantiere in relazione ai lavori di installazione e messa in opera di un impianto a pompa di calore geotermica | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 7: Installazione e messa in opera Lezione 7.1: Messa in opera delle Pompe di calore a compressione
|  |  |  | Sa pianificare il proprio lavoro in funzione del piano di Sicurezza vigente per il cantiere in cui si trova ad operare | Corso di formazione E-learning ENEA: Sicurezza particolare aggiuntiva dei preposti
CBeT9 |  |  |  | Conosce la normativa italiana e comunitaria nell’ambito delle prestazioni degli impianti energetici; | Corso E-Learning BRICKS: Efficienza energetica dell'involucro edilizio Modulo 2: Legislazione europea ed italiana sull’efficienza energetica in edilizia civile
|  |  |  | Conosce le diverse tipologie impiantistiche per applicazioni civili a servizio degli edifici, con riferimento particolare all'integrazione delle energie rinnovabili per la riqualificazione energetica degli edifici stessi, valutando per ciascuna tecnologia vantaggi connessi al suo utilizzo | Corso BRICKS: Impiantistica efficiente a servizio degli edifici Modulo 4 Gli impianti termici per il condizionamento invernale ed estivo - Modulo 5 Fonti rinnovabili
|  |  |  | Conosce i parametri e le condizioni a cui fare riferimento per la valutazione e stima della potenza termica degli impianti deputati al condizionamento termico estivo ed invernale di un edificio | Corso BRICKS: Impiantistica efficiente a servizio degli edifici Modulo 4 Gli impianti termici per il condizionamento invernale ed estivo
|  |  |  | Conosce le diverse tipologie di impiantistica termica per il condizionamento ambientale, nonché gli effetti ed i vantaggi connessi all’utilizzo di quelli di ultima generazione | Corso BRICKS: Impiantistica efficiente a servizio degli edifici Modulo 4 Gli impianti termici per il condizionamento invernale ed estivo
CSS1 |  |  |  | Conosce i principi di funzionamento della pompa di calore | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia Modulo 2: Tipologie ed applicazioni delle pompe di calore Lezione 2.1: La funzione svolta dalla pompa di calore Lezione 2.2: Le tipologie di pompa di calore Lezione 2.3: Impieghi delle pompe di calore Lezione 2.4: Le sorgenti termiche
Conosce le diverse tipologie di pompa di calore (ad assorbimento, a compressione) e le loro caratteristiche funzionali
E' in grado di valutare e scegliere la tipologia di macchina in funzione delle applicazioni a cui è destinata e in ragione della sorgente da cui preleva l’energia termica ((Pompe di Calore Aria-Aria e Aria-Acqua, Pompe di Calore Acqua-Aria e Acqua-Acqua)
CSS2 |  |  |  | Conosce il funzionamento delle Pompe di Calore a compressione, e le caratteristiche del ciclo termodinamico utilizzato. | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 3: Principi di funzionamento e ciclo termodinamico delle Pompe di calore a compressione Lezione 3.1: Pompa di calore a compressione: principi di base Lezione 3.2: Fluidi impiegati Lezione 3.3: Prestazione delle pompe di calore elettriche (COP, EER, SCOP)
Conosce i fluidi frigorigeni impiegati nelle pompe di calore.
Conosce i parametri funzionali e sa valutare i relativi rendimenti energetici (COP, EER; SCOP)
E' in grado di valutare la fattibilità del progetto/schema di impianto rispetto al sito di installazione e alle esigenze del cliente
CSS3 |  |  |  | Conosce i principi per la determinazione della potenza della pompa di calore, in relazione all'impiego previsto e sa effettuarne una valutazione di massima | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 5: Criteri per il dimensionamento di un impianto a pompa di calore geotermico Lezione 5.1: Determinazione della potenza della pompa di calore Lezione 5.2: Sistema di distribuzione ed emissione del calore - temperature di esercizio Lezione 5.3: Tipologie di Sistemi di distribuzione ed emissione del calore Lezione 5.4: La produzione di acqua calda sanitaria Modulo 6: Pompe di calore geotermiche Lezione 6.4: Sistemi a collettori orizzontali Lezione 6.5: Sistemi a collettori verticali
Conosce le tipologie di sistemi di distribuzione ed emissione del calore nonché quali sono le temperature di esercizio ottimali per un dimesionamento corretto.
Conosce le tipologie di collettori e sonde geotermiche ed i relativi vantaggi e applicazioni
|  |  |  | Sa effettuare la stima dei costi e il ritorno economico degli interventi | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 2. Tipologia ed applicazioni delle pompe di calore Lezione 2.5: La scelta del sistema: costi d’investimento, di esercizio e di smaltimento Lezione 2.6 Payback semplice
CSS4 |  |  |  | Conosce la normativa italiana e comunitaria sull'efficienza energetica in edilizia civile | Corso E-Learning BRICKS: Efficienza energetica dell'involucro edilizio Modulo 2: Legislazione europea ed italiana sull’efficienza energetica in edilizia civile Lezione 2.1: La direttiva europea 2010/31/CE sul rendimento energetico nell'edilizia Lezione 2.2: La direttiva europea 2012/27/UE Lezione 2.3: Il decreto legislativo nazionale n.192/05 e s.m.i., e i decreti attuativi Lezione 2.4: DLgs 102/2014
|  |  |  | Conosce e sa applicare le norme tecniche per la progettazione ed installazione delle pompe di calore geotermiche | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 1: Legislazione e normativa tecnica Lezione 1.1: Decreto legislativo 28/2011 Lezione 1.2: Norme tecniche UNI 11466- UNI 11467 per progettazione e installazione delle pompe di calore geotermiche Lezione 1.6: UNI EN 378 Requisiti di sicurezza per: progettazione, installazione e manutenzione
|  |  |  | Conosce le norme tecniche europee per il trattamento dei gas fluorurati ed il controllo delle perdite | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 1: Legislazione e normativa tecnica Lezione 1.3: Regolamento 842/2006/CE sul trattamento dei gas fluorurati Lezione 1.4: Regolamento 303/2008/CE i requisiti per la formazione e la certificazione del personale Lezione 1.5: Regolamento 1516/2007/CE per il controllo delle perdite
CSS5 |  |  |  | Comprende il principio di funzionamento di una pompa di calore a compressione | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 4: Tecnologia e componentistica delle pompe di calore a compressione Lezione 4.1: Compressore Lezione 4.2: Valvola di espansione (o di laminazione) Lezione 4.3: Evaporatore Lezione 4.4: Condensatore Lezione 4.5: Altri componenti
Conosce i componenti di una pompa di calore e la loro funzione (compressore, le valvola di espansione, l’evaporatore, il condensatore) nonché tutti gli altri componenti che costituiscono questa tipologia di pompa di calore.
Conosce le modalità d'installazione di ciascuno dei componenti del sistema, avvertenze, raccomandazioni
|  |  |  | Conosce le tipologie di compressori comunemente usati, caratteristiche, pregi e svantaggi | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 4: Tecnologia e componentistica delle pompe di calore a compressione Lezione 4.1: Compressore
CSS6 |  |  |  | Conosce i principi funzionali, vantaggi e svantaggi delle Tecnologie - ovvero dei vari tipi di Sonde - per lo sfruttamento termico del terreno | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 6: Pompe di calore geotermiche Lezione 6.3: Tecnologie per lo sfruttamento termico del terreno Lezione 6.4: Sistemi a collettori orizzontali Lezione 6.5: Sistemi a collettori verticali Lezione 6.6: Pali energetici
|  |  |  | Conosce le specificità e le relative principali caratteristiche tecniche dei vari tipi di sonde geotermiche, comprese le indicazioni utili all'impiego e alla messa in opera di ciascuna di esse | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 6: Pompe di calore geotermiche Lezione 6.1: Acqua di falda Lezione 6.2: Pompe di calore con sonde geotermiche Lezione 6.3: Tecnologie per lo sfruttamento termico del terreno Lezione 6.4: Sistemi a collettori orizzontali Lezione 6.5: Sistemi a collettori verticali Lezione 6.6: Pali energetici Lezione 6.7: Legislazione in campo geotermico
|  |  |  | Conosce le specificità di installazione del collettore di uno scambiatore geotermico | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 6: Pompe di calore geotermiche Lezione 6.8: Connessione tra fonte di calore e pompa di calore per sistemi con soluzione glicolata/acqua
CSS7 |  |  |  | Conosce e sa individuare le corrette soluzioni del circuito di distribuzione del fluido termovettore in funzione del generatore e del tipo di sonda utilizzati | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 5: Criteri per il dimensionamento di un impianto a pompa di calore geotermico Lezione 5.2: Sistema di distribuzione ed emissione del calore - temperature di esercizio Lezione 5.3: Tipologie di Sistemi di distribuzione ed emissione del calore Unità 5.3.1: Sistemi split Unità 5.3.2: Sistemi radianti a pavimento Unità 5.3.3: Sistemi radianti a parete Unità 5.3.4: Radiatori Unità 5.3.5: Fan Coil
Conosce e sa individuare i sistemi di emissione in funzione della soluzione e dei parametri funzionali del sistema di generazione e di distribuzione adottati
Sa indicare inconvenienti, pregi, difetti, intervalli funzionali di ciascuna tipologia di sistema di emissione
CSS8 |  |  |  | Sa organizzare le fasi sequenziali e temporali relative alle operazioni di Installazione del sistema sonda - linea di adduzione - pompa di calore | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” Modulo 7: Installazione e messa in opera Lezione 7.1: Messa in opera delle Pompe di calore a compressione Lezione 7.2: Installazione
Conosce le procedure tipiche e gli accorgimenti per una corretta installazione e messa in opera delle pompe di calore geotermiche a compressione.
|  |  |  | Conosce le corrette procedure per effettuare i collegamenti elettrici e dei sensori | Modulo 7: Installazione e messa in opera Lezione 7.3: Collegamenti elettrici e dei sensori
CSS9. |  |  |  | Conosce le modalità di collaudo per la verifica del corretto funzionamento e rispondenza alle specifiche di progetto del sistema | Modulo 7: Installazione e messa in opera Lezione 7.4: Collaudi e test funzionali Lezione 7.5: Dichiarazione di conformità e rispondenza alle norme tecniche
Conosce le operazioni e i controlli funzionali da eseguire durante il test generale di sistema
Conoce le informazioni da inserire nella documentazione da conseganre al cliente
CSS10 |  |  |  | Conosce e sa eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dei suoi componenti | Corso BRICKS: Impianti geotermici a pompa di calore a bassa entalpia” - Modulo 7: Installazione e messa in opera 2.5 ore Lezione 7.6: La manutenzione degli impianti a pompa di calore
Conosce e sa indicare, ai fini della stesura del manuale di manutenzione, i parametri di corretta gestione e funzionamento del sistema
Conosce i malfunzionamenti ed i guasti più comuni sugli impianti a pompa di calore ed ha le conoscenze utili per poterli risolvere.

## Abilità
Check List Abilità, Esercitazioni, supporti on line disponibili
Installatore di Impianti geotermici a Pompa di calore a bassa entalpia
ABILITA' Pratiche (AP) Abilità cognitive (AC)
ID. | Grado di Possesso | Inserito in programma | Verifica | LEARNING OUTCOME | LEARNING CONTENTS
| 0-100% | si/no/in parte | OK/RIP |  | Esercitazioni | Approfondimenti (disponibili online)
AP0 |  |  |  | sa eseguire il posizionamento della pompa di calore nel sito previsto e verificare fondazione, livellamento, distanze di rispetto, orientamento, ecc. | valutazione della capacità di eseguire, secondo la regola dell'arte ed in conformità alle norme tecniche vigenti, le operazioni previste, nonché di verificare la loro corretta esecuzione
|  |  |  | sa eseguire le previste operazioni di installazione dei circuiti di adduzione e ripresa dalla sonda alla pompa di calore, mostrando anche la capacità di individuare gli errori più comuni | valutazione della capacità di eseguire, secondo la regola dell'arte ed in conformità alle norme tecniche vigenti, le operazioni previste, nonché di verificare la loro corretta esecuzione
|  |  |  | sa eseguire le previste operazioni di installazione e saldatura/cartellatura dei circuiti di distribuzione e dei dispositivi di emissione dell'energia termica. compresi: valvole di controllo, di spurgo, di sezionamento, di sicurezza, sensori di temperatura e di pressione,; mostrando anche la capacità di individuare gli errori più comuni | valutazione della capacità di eseguire, secondo la regola dell'arte ed in conformità alle norme tecniche vigenti, le operazioni previste, nonché di verificare la loro corretta esecuzione
|  |  |  | sa eseguire i collegamenti elettrici e di messa a terra e l'installazione dei sensori e misuratori previsti dal progetto; mostrando anche la capacità di individuare gli errori più comuni | valutazione della capacità di eseguire i collegamenti elettrici previsti e di verifica della loro corretta esecuzione
|  |  |  | sa eseguire in modo autonomo e secondo le regole dell’arte e nel rispetto delle norme tecniche vigenti le operazioni di svuotamento della macchina e riempimento con fluido frigorigeno | valutazione della capacità di eseguire, secondo la regola dell'arte ed in conformità alle norme tecniche vigenti, le operazioni previste, nonché di verificare la loro corretta esecuzione
AC1 |  |  |  | Sa comunicare agli altri interessati eventuali informazioni utili per una corretta armonizzazione operativa | Discussione di informazioni e problematiche reali o simulate per analizzare le capacità comunicative
AC2 |  |  |  | Sa comprendere il progetto e il lay out dell'impianto e verificarne la congruità con il progetto edile | Valutazione della capacità di analisi del progetto dell'impianto in via di realizzazione e verifica di congruità col progetto edile
AC3 |  |  |  | Conosce i materiali, i componenti e gli accessori necessari alla installazione dell'impianto, in termini di specifiche di acquisto, controlli in ingresso, stoccaggio temporaneo e movimentazione a pié d'opera | Valutazione livello di conoscenza dei materiali, componenti e accessori necessari alla installazione, con riferimento particolare alle relative specifiche di acquisto, controlli in ingresso, stoccaggio temporaneo e movimentazione a pié d'opera
AC4 |  |  |  | E' in grado di organizzare l'allestimento di un cantiere per l'installazione degli impianti, con specifico riferimento alle operazioni di posa e all'organizzazione di tutti i mezzi a tal scopo necessari (strumentazioni, materiali, ecc.). Sa approntare strumenti e programma sequenziale delle operazioni d'installazione della pompa di calore e dei circuiti idraulici di servizio dell'impianto che ci accinge a mettere in opera | valutazione delle capacità di organizzazione delle operazioni di cantiere legate all'installazione degli impianti di riferimento e di approntare strumenti e programma sequenziale operazionale
AC5 |  |  |  | Sa leggere gli schemi funzionali degli impianti e relativi layout per ben orientare il suo operato | disamina dei layout impiantistici in via di realizzazione
|  |  |  | Sa navigare all'interno di una Relazione tecnica per trovare riscontri ed informazioni utili al suo operare | disamina di una o più relazioni tecniche per valutare le capacità di autonomo orientamento
|  |  |  | sa verificare, sui luoghi d'installazione (cantiere), che mezzi d'opera, dimensioni, lay out e schemi funzionali dell'impianto che ci si accinge a mettere in opera siano congruenti con il luogo e gli ambienti in cui è prevista l'installazione, anche in relazione alle norme EN 378 | valutazione della capacità di effettuare le verifiche previste
AP1 |  |  |  | Sa scegliere e utilizzare gli strumenti più idonei alle lavorazioni previste | affiancamento e valutazione della capacità di selezione e / o uso degli strumenti necessari
AP2 |  |  |  | sa eseguire il collaudo in pressione del sistema ed il collaudo operativo e funzionale dello stesso nelle condizioni operative e meteorologiche previste dal progetto; inoltre, se ne è emersa l'opportunità in fase d'installazione oppure se mancanti nella documentazione del costruttore, sa indicare ai fini della stesura del manuale di manutenzione i parametri di corretta gestione, funzionamento e manutenzione del sistema | affiancamento nella verifica durante le fasi di Collaudo per provare sistematicamente le distinte funzioni del sistema e il collaudo generale d'impianto
AP3 |  |  |  | sa eseguire, le operazioni di manutenzione tenendo conto dei manuali d'uso dei dispositivi e del contesto di installazione | valutazione della conoscenza e della capacità di eseguire le operazioni di manutenzione, nonché di individuare errori da evitare, accortezze legate alla sicurezza e alla salvaguardia dell'impiantistica asservita all'edificio interessato
|  |  |  | sa eseguire le verifiche strumentali e/o funzionali finalizzate all'individuazione dei guasti più comuni - sa eseguire le verifiche funzionali necessarie alla verifica della risoluzione guasti | valutazione della capacità di individuare le situazioni di guasto più comuni e di eseguire le verifiche strumentali e/o funzionali che permettono di verificare la risoluzione del guasto

## Allegato n._
Allegato n. __________ del ____________
Allegato alla Chsck List dell'allievo___________________________________________
Conoscenza/Abilità (riportare la sigla)
Note